Опросный лист № ……. от …/…./2020

на электродвигательные приводы типа  ПД-14М

Изготовитель:  РАЗРЯД-М

197348, г. Санкт-Петербург,

Коломяжский пр, д 10 лит АВ, терр.

«Ленинградский Северный Завод»

Телефон (812) 385-63-55

E-mail info@razrad.ru

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Приводы типа ПД-14М  УХЛ1 соответствуют требованиям ГОСТ Р 52726-2007 и предназначены для электродвигательного оперирования разъединителями и заземлителями наружной и внутренней установки на напряжения до 220 кВ.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение питания привода, В | 230/400 переменное трехфазное 50Гц |  |
|  |  | 230 переменное однофазное |  |
|  |  | 220 постоянное |  |
| 2 | Напряжение цепей блокировки и дистанционного управления электродвигательного привода, В | 220 постоянное |  |
|  |  | 110 постоянное |  |
| 3 | Напряжение цепей управления электродвигательного привода, В | 230 переменное 50Гц |  |
|  |  | 127 переменное 50Гц |  |
|  |  | 220 постоянное |  |
| 4 | Угол поворота выходного вала, град. | 190+5 |  |
|  |  | 180+5 |  |
|  |  | 90+5 |  |
| 5 | Коммутационная способность контактов внешних вспомогательных цепей | класс 2 ГОСТ Р 52726-2007. |  |
| 6 | Количество контактов внешних вспомогательных цепей | 12NO+12NC |  |
| 7 | Световая индикация положения выходного вала | Да/Нет |  |
| 8 | Дополнительные требования |  |  |
| 9 | Количество приводов заказа |  |  |

Габаритные и присоединительные размеры привода должны соответствовать приложению 1, принципиальная электрическая схема – приложению 2.

Согласовано

Должность                                         Подпись                                 Фамилия И.О.

М.П.                                                                М.П.

Приложение 1 к опросному листу №…… от __.__.2020

Приложение №2 к опросному листу №    от __.__.2020